JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONTROL

JPF-QC DN 125 (0,5 mm)

für Wasser bis 30 °C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss: 100 m³/h

Maschenweite: 0,5 mm

Bestell-Nr. 8010043/3