JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONTROL

JPF-QC DN 150 (0,32 mm)

für Wasser bis 30 °C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss: 150 m³/h

Maschenweite: 0,32 mm

Bestell-Nr. 8010044/3