JUDO Rückspül-Schutzfilter

PROFI-QUICK CONNECTION

JPF-QC 1’’ (0,03 mm)

mit patentierter Einschrauben-Anschlusstechnik, Nachdruckmanometer, Thermometer und Memoelektronik, für Wasser bis 30 °C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 4,7 (7,6) m³/h

Maschenweite: 0,03 mm

Bestell-Nr. 8010154/6