JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONNECTION JPF-QC ¾"

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628; für Wasser bis 30 °C.

Mit patentierter Ein-Schrauben-Anschlusstechnik, Nachdruckmanometer und Thermometer. Rückspülung des Siebeinsatzes nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 4,1 (6,7) m³/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8010218/6