JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter

PROFIMAT-QUICK CONNECTION

JPF-QC-AT 1 ¼’’

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen. Für Wasser bis 30°C.

Mit patentierter Einschrauben-Anschlusstechnik, Nachdruckmanometer und Thermometer. Zeitgesteuerte Rückspülautomatik. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 5,3 (8,5) m³/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8020432/3