JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter

PROFIMAT-QUICK CONNECTION

JPF-QC-AT ¾" (0,5 mm)

mit patentierter Einschrauben-Anschlusstechnik, Nachdruckmanometer und Thermometer; für Wasser bis 30 °C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz. Zeitgesteuerte Rückspülautomatik.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 4,1 (6,7) m³/h

Maschenweite: 0,5 mm

Bestell-Nr. 8020445/3