JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter

PROFIMAT-QUICK CONTROL JPF-QC-ATP 2"

nach DIN EN 13443-1 und 19628; für Wasser bis 30 °C.

Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 16 (22) m³/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8020454/3