JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter

PROFIMAT-QUICK CONTROL JPF-QC-AT DN 100

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen, für Wasser bis 30 °C.

Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 60 (78) m³/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8025052/3