JUDO Siebkorbfilter JSKF DN 100

Siebkorbfilter ohne Siebeinsatz zur Filtration von Heizungswasser gemäß ÖNORM H 5195-1 oder anderen Kreislaufwässern.

Wasserdurchfluss 70 m³/h

Bestell-Nr. 8057017/3