JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1

Flexibles Wasseraufbereitungssystem zur Vollentsalzung bzw. Vollenthärtung und Filtration des Kreislaufwassers von Heizungssystemen bis max. 60 °C.

Durchflussleistung max.0,7 m³/h

Bestell-Nr. 8057066/3