JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF 2" (1,0 mm)

für Wasser bis 30 °C, zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 15 (22) m3/h

Maschenweite: 1,0 mm

Bestell-Nr. 8030038/3