JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF DN 65 (0,32 mm)

für Wasser bis 30 °C, zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 30 (40) m3/h

Maschenweite: 0,32 mm

Bestell-Nr. 8035006/3