JUDO Heißwasser-Rückspül-Schutzfilter

JRSF-HW DN 65

für Wasser bis 85°C; zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Nenndurchfluss: 33 m3/h

Maschenweite: 0,32 mm

Bestell-Nr. 8102031/3