JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF DN 200

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, für Wasser bis 75 °C, zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Nenndurchfluss: 170 m3/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8103037/3