JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF DN 125 (0,03 mm)

für Wasser bis 75 °C, zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Nenndurchfluss: 75 m3/h

Maschenweite: 0,03 mm

Bestell-Nr. 8300002/3