JUDO Rückspül-Schutzfilter

PROFI-QUICK CONTROL JPF-QC 1 ½“ (0,03 mm)

für Wasser bis 30 °C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei  p 0,2 (0,5) bar: 13 (18) m³/h

Maschenweite: 0,03 mm

Bestell-Nr. 8015002/6