JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONTROL

JPF-QC DN 80 (0,32 mm)

für Wasser bis 30°C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 50 (65) m³/h

Maschenweite: 0,32 mm

Bestell-Nr. 8010038/3