JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONTROL

JPF-QC DN 100 (0,03 mm)

für Wasser bis 30 °C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 60 (78) m³/h

Maschenweite: 0,03 mm

Bestell-Nr. 8010061/3