JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONTROL

JPF-QC DN 65 (0,5 mm)

für Wasser bis 30 °C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 25 (28) m³/h

Maschenweite: 0,5 mm

Bestell-Nr. 8015024/3