JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONTROL

JPF-QC DN 65

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen, für Wasser bis 30 °C.

Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 25 (28) m³/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8107014/3