JUDO i-dos Dosierpumpe i-dos 10

nach DIN EN 14812 und DIN 19635-100, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; zur mengenproportionalen Dosierung von JUDO JUL-Minerallösungen zur Trinkwasserbehandlung.

Rohranschluss 1 ¼“

Bestell-Nr. 8120022/3