JUDO i-dos Dosierpumpe i-dos 60

nach DIN EN 14812 und DIN 19635-100, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; zur mengenproportionalen Dosierung von JUDO JUL-Minerallösungen zur Trinkwasserbehandlung.

Rohranschluss 2“

Bestell-Nr. 8120024/3