JUDO E-Reihe-Filter Automatik

JEF-S 2 K-A

zur Teilentsäuerung von eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser über calciumkarbonathaltigem Filtermaterial für den diskontinuierlichen Betrieb.

Durchflussleistung max. 2 / normal 1 m³/h

Bestell-Nr. 8120097/3