JUDO E-Reihe-Filter Manuell

JEF-S 6 K-M

zur Teilentsäuerung von eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser über calciumkarbonathaltigem Filtermaterial für den diskontinuierlichen Betrieb.

Durchflussleistung max. 6 / normal 3 m³/h

Bestell-Nr. 8360464/3