JUDO E-Reihe-Filter Automatik

JEF-EM 4 K-A

zur Reduzierung von Eisen und Mangan aus belastetem Trink- und Brauchwasser über katalytischem Filtermaterial für den diskontinuierlichen Betrieb.

Durchflussleistung max. 4 / normal 3 m³/h

Bestell-Nr. 8360475/3