JUDO Hauswasserstation PROMI-QUICK CONTROL JPM-QC 1 ½"

nach DIN EN 13959, DIN EN 13443-1, DIN 19628 und DIN EN 1567, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen, für Wasser bis 30 °C.

Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss: 9,1 m³/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8150107/6