JUDO Hauswasserstation

PROMI-QUICK CONNECTION

JPM-QC 1¼"

nach DIN EN 13959, DIN EN 13443-1, DIN 19628 und DIN EN 1567, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; für Wasser bis 30 °C.

Mit patentierter Ein-Schrauben-Anschlusstechnik, Druckminderer, Rückflussverhinderer und Vor- und Nachdruckmanometer. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss: 5,8 m³/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8165032/6