JUDO Automatik-Hauswasserstation

JUKOMAT-EXPRESS CONTROL JUKO-EC-AT 2"

mit patentiertem Keramik-Spülventil; nach DIN EN 13443-1, DIN 19628 und DIN EN 1567, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; zur Druckregelung und Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Nenndurchfluss 14,0 m³/h

Bestell-Nr. 8170318/4