JUDO Enthärtungsanlage CONTISOFT

JCS 7,5

nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100. Mit DVGW-geprüften Einzelgeräten und hygienisch optimalen stagnationsfreien Betriebsabläufen.

Nenndurchfluss von 20°dH auf 8°dH: 6 m³/h

Bestell-Nr. 8200362/3