JUDO Enthärtungsanlage CONTISOFT

JCS 5

nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100. Mit DVGW-geprüften Einzelmodulen und hygienisch optimalen stagnationsfreien Betriebsabläufen.

Nenndurchfluss von 20 °dH auf 8 °dH: 4 m³/h

Bestell-Nr. 8200370/3