JUDO i-soft safe Enthärtungsanlage

nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen zur Enthärtung von Trinkwasser. Parallele Betriebsweise mit zwei Austauscherbehältern, ermöglicht zu jeder Zeit Wasserentnahme bei gleichzeitiger hygienischer Durchströmung aller Anlagenteile.

Nenndurchfluss nach DIN EN 14743 und Druckverlust 1 bar: 1,8 m³/h

Nenndurchfluss bei Härtereduzierung von 20 °dH auf 8 °dH:  3,0 m³/h

Kurzzeitig max. Durchfluss 3,5 m³/h

Bestell-Nr. 8203017/7