JUDO i-soft TGA Enthärtungsanlage

i-soft 20 TGA

nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100. Mit DIN-DVGW-geprüften Einzelmodulen zur Enthärtung von Trinkwasser. Die parallele Durchströmung aller Anlagenteile garantiert hygienisch optimale, stagnationsfreie Betriebsabläufe.

Nenndurchfluss von 20°dH auf 8°dH: 20 m³/h

Bestell-Nr. 8204015/3