JUDO WADOS-HC Dosierpumpenanlage JWT-HC 20

zur mengenproportionalen Dosierung.

Wasserdurchfluss (norm.Q/max.) 10 / 20 m³/h

Bestell-Nr. 8330087/3