JUDO WADOS-HC Dosierpumpenanlage JWT-HC 30

zur mengenproportionalen Dosierung.

Wasserdurchfluss (norm.Q/max.) 15 / 30 m³/h

Bestell-Nr. 8330088/3