JUDO UV-Entkeimungsanlage JUV 180 TW

mit DVGW- und ÖVGW-Prüfzeichen, zur Entkeimung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Wasser bis 40°C. Die Leistungsdaten basieren auf einer UV-Dosis von 400 J/m² (entspr. DVGW W 294 und ÖNORM M 5873-1).

Bestell-Nr. 8350081/3