JUDO Rohrtrenner JRT-BA IL 1½"

Bauart BA Inline, nach 3-Kammer-Prinzip mit 2 Rückflussverhinderern und belüftbarer Mitteldruckzone, zur Absicherung bis Flüssigkeitskategorie 4, gemäß DIN EN 1717 und DIN 1988-100, Teil 4, DVGW-geprüft.

Nenndurchfluss bei 1,5 bar 20,3 m³/h

Bestell-Nr. 8380043/3