JUDOMAT Enthärtungsanlage JM 2 Z-E

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Steuerungsart zeitabhängig.

Durchflussleistung max. 2 m³/h

Bestell-Nr. 8390055/3