JUDOMAT Enthärtungsanlage JM 1 WZ-D

als Pendelanlage, wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Steuerungsart mengenabhängig.

Durchflussleistung kurzfristig 0,8 m³/h

Bestell-Nr. 8390162/3