JUDO Ultrafiltrationsanlage PURE@ENTRY 900

Zur Entkeimung und Trübungsreduzierung von Trink und Brauchwässern, auch wirksam bei chlor- und UV-resistenten Keimen wie z.B. Clostridien. Dauerdurchfluss ca. 0,9 m³/h.

Bestell-Nr. 8470043/3