JUDO Ultrafiltrationsanlage PURE@ENTRY 1800

Zur Entkeimung und Trübungsreduzierung von Trink und Brauchwässern, auch wirksam bei chlor- und UV-resistenten Keimen wie z.B. Clostridien. Dauerdurchfluss ca. 1,8 m³/h.

Bestell-Nr. 8470046/3