JUDOMAT-DX Enthärtungsanlage

JM-DX 2000 E

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Einzelanalage, Steuerungsart mengenabhängig.

Durchflussleistung max. 20 m³/h

Bestell-Nr. 8530055/3