JUDO Druckerhöhungsanlage JD 1 CE 5-4

frequenzgeregelt, zur Förderung von entsalztem Wasser.

Technische Daten:

Fördermenge: 2 – 6 m³/h

Einstellbare Förderhöhen bei Fördermenge:

2 m³/h  0,3 – 5,4 bar

3 m³/h  0,6 – 5,2 bar

4 m³/h  1,0 – 5,1 bar

5 m³/h  1,6 – 4,8 bar

6 m³/h  2,2 – 4,3 bar

Bestell-Nr. 8571007/3