JUDO Druckerhöhungsanlage JD 1 SE 3-45

zur Förderung von aggressivem Wasser.

Ausführung: Mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe mit Motor als Blockaggregat, Membrandruckbehälter, einstellbarer frequenzgeregelter Konstantdruckregelung und Trockenlaufschutz integriert, Rückschlagventil, Betriebs- und Störanzeige. Stopp der Pumpe strömungsabhängig bei geschlossenem Verbraucher. Alle wasserberührten Teile aus korrosionsfesten Materialien, anschlussfertig mit Schukostecker.

Technische Daten:

Fördermengen	1-4	m³/h

Förderhöhen	4,3-1,5	bar

Elektroanschluss	230 V, 50	Hz

Motorleistung	0,55	kW

Drehzahl	2850	U/min

Betriebsdruck max.	10	bar

Anschluss	1	Zoll

Modell	JD 1 SE 3-45

Bestellnummer	8571018