# JUDO JUL-Mineraltabletten

zur Verhinderung von wasser- und elektrochemischen Korrosionen und Wassersteinbildung. Zur Herstellung von JUL-Minerallösung.

Dosierung: ca. 75 – 125 ml/m³

Anwendungsbereich: Für verzinkte Rohrleitungen im Härtebereich 1 + 2 und für teilenthärtetes Wasser nach Enthärtungsanlagen: Für Mischinstallation (verzinkt/Kupfer) nach Enthärtungsanlagen.

Technische Daten:

Typ	JUL-W-T

Pappröhre für	3 Liter

Bestellnummer	8600017