JUDO JKL 100 Dosierlösung

als dosierfertige Lösung zur Bekämpfung biologischen Wachstums und Geruchsbelästigung. Zur Stoßdesinfektion werden Konzentration von 5 - 25 ml je m³ Kühlwasser gefahren.

Für eine Dauerdesinfektion ist eine Konzentration von 0,05 - 0,1 mg/l am Ende des Kreislaufs einzustellen.

Gebindegröße	60 Liter

Modell	JKL 100

Bestellnummer	8660009