JUDO pH-Tester

für die Westentasche, handlich und einfach zu bedienen. Ideal für die pH-Wert-Messung in Trink- und Brauchwasser, der galvanischen Industrie, Kühl- und Schwimmbadwasser. Leicht ablesbare "digitale Anzeige" kalibrierbar.

Technische Daten:

Messbereich	0,0 - 14,0	pH

Genauigkeit	+/- 0,1	pH

Temperatur	0 - 50	°C

Abmessungen	175 x 41 x 23 mm

Batterietyp (4 Stück erforderlich)	357	A

Batterielebensdauer ca.	400	Betriebs-Std.

Modell	JPpH

Bestellnummer	8690001