JUDO Taschenprüfgerät Redox

für die Westentasche, handlich und einfach zu bedienen. Ideal für Redox-Messung in Trink- und Brauchwasser, der galvanischen Industrie, Kühl- und Schwimmbadwasser. Leicht ablesbare "digitale Anzeige".

Technische Daten:

Messbereich	0,0 – 1000	mV

Genauigkeit	+/- 0,20	mV

Temperatur	0 - 50	°C

Abmessungen	142 x 29 x 15 mm

Batterielebensdauer ca.	1000	h

Merkmal	Einpunktkalibrierung

Modell	JP-Redox

Bestellnummer	8690002