JUDO LF-Tester

für die Westentasche, wasserfeste Ausführung, handlich und einfach zu bedienen. Ideal für Leitfähigkeits-Messung im Trinkwasser. Leicht ablesbare "digitale Anzeige".

Technische Daten:

Messbereich Leitfähigkeit	0 - 3999	µS/cm

Messbereich Gesamtsalzgehalt (TDS)	0 - 2000	mg/l

Messbereich Temperatur	0,0 - 60	°C

Genauigkeit vom Mess-

Bereichsendwert (Leitfähigkeit)	+/- 2	%

Abmessungen	163 x 40 x 26 mm

Batterietyp (4 Stück erforderlich)	357	A

Batterielebensdauer ca.	100	Betriebs-Std.

Merkmal Aut. Temp.kompensation	+10  40	°C

Modell	JPLF 4000

Bestellnummer	8690030