JUDO Probewasserkühler

zur Entnahme und Kühlung heißer Wasserproben, um exakte Ergebnisse bei der Wasseruntersuchung zu erreichen.

Ausführung: Behälter aus hochwertigem Kunststoff, mit allen erforderlichen Anschlüssen, eingebauter Kühlschlange aus Edelstahl, sowie allen erforderlichen Absperr- und Regelorganen.

Technische Daten:

Anschluss Kühlwasser m.V. (AG)	¾	Zoll

Anschluss Kesselwasser (IG)	¼	Zoll

Temperatur max.	100	°C

Wasserdruck max.	3	bar

Modell	JPK 3

Bestellnummer	8460050