JUDO Automatische Verschneidevorrichtung

mit 2 Absperrventilen, hydraulischer Steuerung, um auch bei stark schwankendem Wasserverbrauch ein gleichbleibendes Mischungsverhältnis zu gewährleisten.

Mischwasserdurchfluss	0,1 - 4	m³/h

Rohranschluss	1	Zoll

Anschluss Enthärtungsanlage	1	Zoll

Einbaulänge	165	mm

Einsatzbereich bis	90	°C

Modell	JAV 1"

Bestellnummer	8735101